Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Пушинка» п. Армань

«Утверждаю»

Заведующий МКДОУ

"Детский сад "Пушинка" п. Армань"

_______________М.В. Кириченко

«_01_» сентября  2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности в детском саду

ИОТ - 002 - 2015

2015 г.

Инструкция по пожарной безопасности

1. Общие требования пожарной безопасности в детском саду

1.1. 	Территория детского сада должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие литья и сухую траву, следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2. 	Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3. 	В период пребывания в здании детского сада людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.4. 	Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.5. 	Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

1.6. 	Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.7. 	Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.8. На  видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем ДОУ.

1.9. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.10. По окончании рабочего дня работники детского сада должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Запрещается:

2.1. 	Разводить костры, сжигать мусор на территории детского сада.

2.2. 	Курить в помещениях детского сада.

2.3. 	Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

2.4. 	Проживать в здании детского сада обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.5. 	Хранить в здании детского сада легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.6. 	Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.7. 	Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, коридоров, тамбуров.

2.8. 	Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.9. 	Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (“жучки”).

2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании детского сада при наличии в помещениях сотрудников и детей, а также без письменного приказа заведующего детским содом.

2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара.

Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 201 или по прямой телефонной линии.

    - Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить заведующему МКДОУ или заменяющему его работнику.

    - Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать детей и сотрудников из здания.

    - Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

    - Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

    - Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

    - Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения, повышенной температуры и поражения электрическим током.

Ответственный за противопожарное состояние  ________________ Горбунова Т.Е.

Согласовано:

Уполномоченный по охране труда __________________ Е.С. Сопова